城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器维修项目分散采购询价公告

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府分散采购管理的相关规定，就启东市城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器维修项目进行分散采购询价。

具体内容如下：

| 序号 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| —、AmacanK800-401/178UG 16KW（序列号：9972794564/000900）数量2台 品牌：KSB |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 4 | 只 |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 4 | 只 |  |
| 03 | 骨架油封 | 2 | 只 |  |
| 04 | 密封组件 | 2 | 套 |  |
| 05 | 叶轮 | 2 | 只 | 材质与原设备一致 |
| 06 | 叶轮帽 | 2 | 只 |  |
| 07 | 键 | 4 | 件 |  |
| 08 | 电机线圏重绕 | 2 | 台 |  |
| 09 | 电机保养 | 2 | 次 |  |
| 10 | 更换机油 | 2 | 次 |  |
| 11 | 更换动力电缆 | 2 | 根 |  |
| 12 | 人工维修检测费 | 2 | 台 |  |
| 二、Amamixc 4131/48.UDG 4KW（序列号：992794564000700）品牌：KSB |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 2 | 只 |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 2 | 只 |  |
| 03 | 骨架油封 | 1 | 只 |  |
| 04 | 密封组件 | 1 | 套 |  |
| 05 | 更换机油 | 1 | 项 |  |
| 06 | 电机维修保养 | 1 | 只 |  |
| 07 | 底座修复 | 1 | 台 |  |
| 08 | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 项 | 材质与原设备一致 |
| 09 | 人工维修检测费 | 1 | 项 |  |
| 三、Amamixc 6325/612UDG 5KW(序列号：9972794564/0006000) |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 2 | 只 |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 2 | 只 |  |
| 03 | 骨架油封 | 2 | 套 |  |
| 04 | 密封组件 | 1 | 套 |  |
| 05 | 更换机油 | 1 | 台 |  |
| 06 | 电机绕组重绕 | 1 | 台 |  |
| 07 | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 项 | 材质与原设备一致 |
| 08 | 人工维修检测费 | 1 | 项 |  |
| 09 | 往返运费 | 2 | 次 |  |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币16.2万元，供应商所报投标报价等于或高于最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 2、对于参加报价的供应商必须是在中华人民共和国境内正式注册的，具有独立法人资格，具有有效的行政管理部门颁发的营业执照。

- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供类似的维修业绩。4、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、项目采用固定单价报价，投标报价包括但不限于旧设备拆除、全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、税费、安装费、维修费、设备投运、质保及投标供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以邮件形式（加盖单位公章）交至采购单位指定邮箱372114360@qq.com。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：顾部长

联系电话：0513-83630068

地址：启东市汇龙镇海洪路666号

3、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）业绩证明（加盖报价单位公章）

（7）投标函及报价表，必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

（2）如涉及报价人名称变更到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

4、报价文件的递交

（1）报价文件请于2023年4月 21日下午14:30前（以送达签收时间为准）密封送至启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。接收联系人：顾海英，联系电话：0513-83630068。

（2）开标时间及地点：2023年4月 21 日下午14:30，启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品，并提供维修出厂检测合格证书。

2、质保要求：项目要求整体验收合格后质保半年。

3、售后服务要求：在半年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，需在7日内修复完成，恢复使用。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，没收质保金，期间所造成的一切后果及经济损失由供应商承担。

4、服务时间:签订合同之日起20日历天内维修完成设备到厂。若中标人未按照合同约定时间完成的，每推迟一天罚5000元，推迟3天的，招标人有权终止合同，没收全部履约保证金。

5、服务地点：启东市汇龙镇海洪路666号，启东市城市水处理有限公司（具体地点根据采购人书面通知为准）。

6、履约保证金：被确定成交的供应商，在收到中标（成交）通知书后，须在3日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。履约保证金为成交价的10%（银行转账），履约保证金在整个服务期满后，经确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内，予以退还（利息不计）。

7、约定事项：

（1）维修供应商提供修理配件合格产品，随机附资料及相关出厂检测报告，涉及进口配件需提供相关证明材料。

（2）无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

（3）在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

（4）为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由成交供应商负责。

（5）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（6）知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（7）所有维修后的损坏配件需与设备一同寄回。

六、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在启东市城市水处理有限公司网站（https://www.qdwaterenvironmentmanagement.com/index.html/）上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2、签订合同：

采购方在收到履约保证金打款凭证后7日内与中标方签订合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

八、付款方式：货到现场，并附维修出厂检测合格证书，投运正常后付至合同价的95%，余款在货物质保期（半年）满后一个月内无质量问题后一次性付清（以上付款不计利息）。

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器维修项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器维修项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品，并提供合格证和检测报告；

2、质保要求：项目要求整体验收合格后质保半年；

3、售后服务要求：在半年免费保修期内，我方在接到用户单位电话维修通知后，需在7日内修复完成，恢复使用。我方超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元，期间所造成的一切后果及经济损失由我方承担。

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市城市水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器维修项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

- 投标函

启东市城市水处理有限公司：

贵单位关于项目的询价公告及相关附件我单位已收悉，并对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）大写人民币         （小写人民币￥       元），清单明细详见附件。

我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及询价公告要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

报价单位(盖公章)：

法定代表人签字（或盖章）：

日   期：

报   价   表

项目名称：启东市城市水处理有限公司三期3#4#外回流泵、厌氧池5#8#推流器

维修项目

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —、AmacanK800-401/178UG 16KW（序列号：9972794564/000900）数量2台 品牌：KSB |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 4 | 只 |  |  |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 4 | 只 |  |  |  |
| 03 | 骨架油封 | 2 | 只 |  |  |  |
| 04 | 密封组件 | 2 | 套 |  |  |  |
| 05 | 叶轮 | 2 | 只 |  |  | 材质与原设备一致 |
| 06 | 叶轮帽 | 2 | 只 |  |  |  |
| 07 | 键 | 4 | 件 |  |  |  |
| 08 | 电机线圏重绕 | 2 | 台 |  |  |  |
| 09 | 电机保养 | 2 | 次 |  |  |  |
| 10 | 更换机油 | 2 | 次 |  |  |  |
| 11 | 更换动力电缆 | 2 | 根 |  |  |  |
| 12 | 人工维修检测费 | 2 | 台 |  |  |  |
| 二、Amamixc 4131/48.UDG 4KW（序列号：992794564000700）品牌：KSB |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 2 | 只 |  |  |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 2 | 只 |  |  |  |
| 03 | 骨架油封 | 1 | 只 |  |  |  |
| 04 | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 05 | 更换机油 | 1 | 项 |  |  |  |
| 06 | 电机维修保养 | 1 | 只 |  |  |  |
| 07 | 底座修复 | 1 | 台 |  |  |  |
| 08 | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 项 |  |  | 材质与原设备一致 |
| 09 | 人工维修检测费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 2 | 只 |  |  |  |
| 三、Amamixc 6325/612UDG 5KW(序列号：9972794564/0006000)品牌：KSB |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 轴承（SKF） | 2 | 只 |  |  |  |
| 02 | 机械密封（博格曼） | 2 | 只 |  |  |  |
| 03 | 骨架油封 | 2 | 套 |  |  |  |
| 04 | 密封组件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 05 | 更换机油 | 1 | 台 |  |  |  |
| 06 | 电机绕组重绕 | 1 | 台 |  |  |  |
| 07 | 叶轮修复+动平衡 | 1 | 项 |  |  | 材质与原设备一致 |
| 08 | 人工维修检测费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 09 | 往返运费 | 2 | 次 |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写：￥ |  |  |  |  |  |

报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人签字（或盖章）：

年   月   日