启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂上位机维护升级项目

市场询价公告

启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂上位机维护升级项目即将实施，现就启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂上位机维护升级项目进行市场询价调研。

- 采购内容：包括工控机、电视机、上位机软件及软件开发等。采购明细见附件：《启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂上位机维护升级项目清单》

- 二、约定事项：

1.相关技术要求：

① 报价方需充分踏勘现场，掌握实施的内容。其中现场的下位机为进口设备，上位机软件本次使用国产软件，通讯连接方式由报价方依据自身的技术能力进行解决；

② 具体工作实施的内容：a.原有上位机软件和运行数据均备份一份，使用U盘复制好后交采购单位；b.原上位机操作电脑拆除后均统一运送至启东市城市污水处理厂；c.新工空机安装，软件安装及开发，现场设备远程操控控制调试，仪器仪表数据传输调试（确保数据与现场一致），依据污水厂纸质版台账系统生成电子报表系统和编制符合采购方要求的数据曲线系统等；d.原有软件和系统及程序可作为参考，报价方依据自身的技术能力需再次进行优化或开发。

③ 其他：工控机固态硬盘安装操作系统及软件程序，机械硬盘负责运行数据存储和相关软件和数据备份

2.本项目所有货物提供5年的全免费质保（配件+人工），所有货物质保时间为自验收合格之日计起。

3.上述采购要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

4.报价费用说明：报价单位依据实施的内容结合清单进行分项报告，报价的总价还应包含：税费、现场踏勘费用、设施设备采购运输、安装及保存费用、原有设备拆除费用、软件采购、开发和开发后的版权及永久使用权、系统调试直至项目验收后的一切相关费用。报价价格有效期不得低于60天。施工期间电费由采购方负责。

5.市场询价表相关材料于2023年07月05日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司，或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：372114360@qq.com。联系人：顾海英，联系电话：051383630068  。

6.报价单位须提供营业执照。

7.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%（含质保金）于质保服务期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清（不计利息）。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2023年06月30日

启东市城市水处理有限公司乡镇污水厂上位机维护升级项目采购清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 | 备注 | 单价/元 | 总价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控机 | I7/16G/256g(固态硬盘)+1T（机械硬盘）/32寸显示器/集显 预装正版Windows中文操作系统和office办公软件 | 6 | 台 | 戴尔、惠普、联想 |  |  |  |
| 2 | 电视机 | 45寸液晶/壁挂 | 1 | 台 | 海信、创维、TCL | 海复厂 |  |  |
| 3 | 上位机软件 | 无限点完整版 | 1 | 套 | 亚控、力控、和利时 |  |  |  |
| 4 | 上位机软件 | 无限点运行版 | 5 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 软件开发 | 包含上位机软件开发、编制，控制画面优化、数据调试、控制调试，报警、数据、曲线等系统优化。 | 6 | 套 | / |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）

联系人：

联系电话：

时间：