启东市城市水处理有限公司及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修服务项目

询价公告

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市城市水处理有限公司及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修服务项目进行询价采购(详细内容如下)。

说明：

一、本项目单价最高限价为16.46万元，供应商所报投标报价等于或大于单价最高限价的为无效报价。

二、供应商需同时具备下列资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；

2、投标供应商必须是在中华人民共和国境内正式注册的，具有有效的行政管理部门颁发的营业执照；

3、供应商必须具备电力设备检修或承修电力设施的能力；（提供高低压电气设备预防性试验工程业绩项目合同书或其他证明材料）

4、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明。

5、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1.本报价包含预防性试验及检修服务所发生的全部费用，包括但不仅限于试验费、检修费、检测费、人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金、调试运行指导费、交付后服务等相关费用，结算时不作调整。服务费总价在合同实施期间不作调整。

2.本项目采用固定总价合同，供应商应自行踏勘现场，在报价时综合考虑所有风险费用，所有费用一次性包定，不再追加。

3.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件2日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：顾部长

联系电话：0513-83630068

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人身份证正反面复印件（法定代表人授权委托书按照附件二格式填写，非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）

（3）法定代表人身份证正反面复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项目材料）。

（4）企业法人营业执照复印件加盖单位公章；

（5）报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件；

（6）参与投标的供应商需提供2019年12月至投标截止日（以合同签订时间为准）

（7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件四格式填写）

注：（1）报价文件正本一份，副本两份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

（2）如涉及报价人名称变更到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

4.报价文件递交

（1）报价文件请于2023年 7月 20  日上午8:30至9:00前（以送达签收时间为准）密封送至启东城投集团108室。接收联系人：顾部长，联系电话：0513-83630068。

未在规定时间内送达的报价文件将不予接收，后果由各潜在供应商自行承担。

- （2）开标时间及地点：2023年 7月20日上午9:00；启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。

5.报价保证金：根据省财政厅要求，免收投标保证金。

四、商务部分要求：

1．服务地点：启东市水处理公司、启东市江海污水处理有限公司、启东市吕四污水处理有限公司、启东滨海工业园污水处理有限公司

2.服务内容：四家公司所有高、低配电间，具体数量由服务方现场踏勘。（注：10KV代表10KV以上含10KV）

（1）10KV变压器常规检修；

（2）10KV高压柜常规检修；

（3）10KV环网柜常规检修；

（4）二次屏柜常规检修；

（5）交直流系统常规检修；

（6）10KV交流耐压试验；

（7）10KV变压器预防性试验；

（8）10KV高压柜预防性试验；

（9）10KV环网柜预防性试验；

（10）10KV保护装置预防性试验；

（11）对预防性试验检测后，达不到安全使用要求的设备配件进行更换安装(设备配件由招标单位另行申请询价采购)。

3.服务要求：（1）项目实施过程中做好监管工作，不得违章作业和违规操作，确保施工安全。

（2）经工程服务验收合格当天起工程服务免费维修期为2年（不包括设备配件质保）。

（3）若发生紧急抢修事故，供应商应确保2小时内提出事故产生原因及具体解决方案，在24小时内修复完好。每延期1小时扣除2%服务质量保证金（更换设备配件供货期除外）。

4.服务周期：

（1）服务期限：2023年7月-2025年7月

（2）服务方式：接招标方通知后15个工作日完成所有预防性试验及常规检查并出具报告，列出不符合安全生产要求配件设施，待招标方另行申请采购后再负责更换安装（招标方通知后15个工作日内完成）。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购人缴纳履约保证金，履约保证金为成交金额的10%，形式：转账。履约保证金在供应商服务周期到期后一个月内由采购单位返还。

五、报价文件的无效情形

开标时，出现下列情形之一的，报价文件应当作为无效文件：

1．报价文件未按照询价公告的要求进行制作或密封的；

2．报价文件未按照询价公告规定的格式填写的；

3． 报价文件未按规定格式要求签字或盖章并加盖供应商印章的；

4．报价文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5．供应商未按规定时间、数额及形式提交报价保证金的；

6．供应商的资格不符合询价公告要求的；

7. 询价公告明确为无效响应的其他情形；

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在启东市城市水处理有限公司网站（https://www.qdwaterenvironmentmanagement.com）予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果无异议的，将确定成交候选人为成交供应商。

2.签订合同

（1）询价文件、补充文件及成交供应商的报价文件等均为签订合同的依据。

（2）成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起十五日内与采购人签订合同。

3.成交供应商因自身原因不能订立合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还。

4.成交供应商因自身原因不能履行合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

注：如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

八、付款方式：工程服务完毕（含调试、运行）且经验收合格后，付至合同价的70%，余款作为服务质量保证金在工程服务两年质保期满后一个月内无任何问题后一次性付清

启东市城市水处理有限公司

2023年7月14日

附件一：

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司 ：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修服务项目采购询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6.我方的报价文件自开标后60天内有效。

7.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　　　　职务：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年   月   日

附件二:

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

启东市城市水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                         特授权             代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修服务项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：        性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年     月    日

附件三:

投标报价表

启东市城市水处理有限公司及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修服务项目

| 项目 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 启东市城市水处理及园区污水厂变电所高低压配电设备预防性试验及检修工程服务项目 | 项 |  |

报价单位盖章：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

附件四：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标单位（公章）：

授权代表签字：_______    _

日期：______年    月    日