启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目分散采购

询价公告

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府分散采购管理的相关规定，就启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目进行分散采购询价。

具体内容如下：

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、KRTK250401/506UG 48KW( 序 列 号 ：9972794564/000200)NO.319743 |  |  |  |
| 1 | 更换轴承SKF | 2套 |  |
| 2 | 机械密封(博格曼 | 2套 |  |
| 3 | 骨架油封更换 | 2只 |  |
| 4 | O型圈更换 | 1套 |  |
| 5 | 更换叶轮+泵壳维修 | 1 只 |  |
| 6 | 叶轮帽及螺栓更换 | 1套 |  |
| 7 | 轴加工修复，表面镀铬(委外加工) | 1支 |  |
| 8 | 更换机油 | 1台 |  |
| 9 | 电机拆解保养 | 1台 |  |
| 13 | 水泵气密试验 | 1台 |  |
| 14 | 设备动平衡 | 1 只 |  |
| 15 | 人工费 | 1台 |  |
| 二 、Amamixc 6325/612UDG 5KW(序列号：9972794564/0006000)数量1台 |  |  |  |
| 1 | 轴承(SKF) | 2只 |  |
| 2 | 机械密封(博格曼) | 2只 |  |
| 3 | 骨架油封 | 2套 |  |
| 4 | 密封组件 | 1套 |  |
| 5 | 更换机油 | 1台 |  |
| 6 | 电机绕组重绕 | 1台 |  |
| 7 | 叶轮修复+动平衡 | 1项 |  |
| 8 | 人工维修检测费 | 1项 |  |
| 9 | 往返运费 | 1次 |  |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币柒万元整（￥70000元），供应商所报投标报价高于最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- 2、对于参加报价的供应商必须是在中华人民共和国境内正式注册的，具有独立法人资格，具有有效的行政管理部门颁发的营业执照。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供类似的维修业绩。

4、本项目不接受联合体投标。

三、报价注意事项：

1、本项目采用固定单价报价，投标报价包括但不限于旧设备拆除、全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、税费、安装费、维修费、设备投运、质保及投标供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供货方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购方使用的时间。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以邮件形式（加盖单位公章）交至采购单位指定邮箱372114360@qq.com。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：顾海英

联系电话：0513-83630068

地址：启东市汇龙镇海洪路666号

3、报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（法定代表人授权委托书按照附件三格式填写）；

（4）法定代表人身份证复印件（加盖报价单位公章）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）业绩证明（加盖报价单位公章）

（7）投标函及报价表，必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（8）供应商信用承诺书（按照附件五格式填写）

（9）提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照附件六格式填写）

注：（1）报价文件正本一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

（2）如涉及报价人名称变更到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

4、报价文件的递交

（1）报价文件请于2023年 11 月 24日下午2:30前（以送达签收时间为准，拒收邮寄件。）密封送至启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。接收联系人：顾海英，联系电话：0513-83630068。

（2）开标时间及地点：2023年 11 月 24日下午2:30，启东城投集团有限公司(启东市林洋路1099号)【108】开标室。（投标人需现场签到）

五、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品，并提供维修出厂检测合格证书。

2、质保要求：项目要求整体验收合格后质保半年。

3、售后服务要求：在半年免费保修期内，成交供应商在接到用户单位电话维修通知后，需在7日内修复完成，恢复使用。供应商超时或未在规定的时间内及时维修，没收质保金，期间所造成的一切后果及经济损失由供应商承担。

4、服务时间:签订合同之日起20日历天内维修完成设备到厂。若中标人未按照合同约定时间完成的，每推迟一天罚5000元，推迟3天的，招标人有权终止合同，没收全部履约保证金。

5、服务地点：启东市汇龙镇海洪路666号，启东市城市水处理有限公司（具体地点根据采购人书面通知为准）。

6、投保保证金：本项目免收投标保证金

7、履约保证金：被确定成交的供应商，在收到中标通知书后，成交供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起10日内交至采购人指定账户，否则招标人可以取消其中标资格。履约保证金为成交价的10%（银行转账），履约保证金在收到设备后，经确认无质量、信誉等问题并办理正常交接后30日内，予以退还。

8、约定事项：

（1）维修供应商提供修理配件合格产品，随机附资料及相关出厂检测报告，涉及进口配件需提供相关证明材料。

（2）无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

（3）在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

（4）为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由成交供应商负责。

（5）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（6）知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

（7）所有维修后的损坏配件需与设备一同寄回。

六、合同的签订及注意事项：

1、成交结果将在启东市城市水处理有限公司网站（https://www.qdwaterenvironmentmanagement.com/index.html/）上予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2、签订合同：

成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。

3、成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

4、成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

1、若总价最低者有相同时，通过抽签方式确定成交供应商。

2、当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照询价公告要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人依法重新招标。

3、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

4、成交供应商不得用以任何方式转包或分包本项目。

5、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

6如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

八、付款方式：货到现场，并附维修出厂检测合格证书，投运一个月正常后付至合同价的90%，余款在货物质保期（半年）满后一个月内无质量问题后一次性付清。

启东市城市水处理有限公司

2023年11月20日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1、质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品，并提供合格证和检测报告；

2、质保要求：项目要求整体验收合格后质保半年；

3、售后服务要求：在半年免费保修期内，我方在接到用户单位电话维修通知后，需在7日内修复完成，恢复使用。我方超时或未在规定的时间内及时维修，每次罚2000元，期间所造成的一切后果及经济损失由我方承担。

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市城市水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

报价单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

- 投标函

启东市城市水处理有限公司：

贵单位关于项目的询价公告及相关附件我单位已收悉，并对招标项目的现状及具体招标要求已充分了解并接受。

我单位经过对项目现场现状的考察、充分市场调研后，特报价（含税）大写人民币         （小写人民币￥       元），清单明细详见附件。

我单位承诺：将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规及询价公告要求参与贵单位投标活动，若中标后将积极、善意履约合同，并接受城投公司供应商考核办法的约束，《询价公告》和《投标函》及相关文件将构成约束双方合同的一部分。

报价单位(盖公章)：

法定代表人签字（或盖章）：

日   期：

报   价   表

项目名称：启东市城市水处理有限公司三期4#出水泵、2#推流器维修项目

| 序号 | 维修内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、KRTK250401/506UG 48KW( 序 列 号 ：9972794564/000200)NO.319743 |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换轴承SKF | 2套 |  |  |  |
| 2 | 机械密封(博格曼 | 2套 |  |  |  |
| 3 | 骨架油封更换 | 2只 |  |  |  |
| 4 | O型圈更换 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 更换叶轮+泵壳维修 | 1 只 |  |  |  |
| 6 | 叶轮帽及螺栓更换 | 1套 |  |  |  |
| 7 | 轴加工修复，表面镀铬(委外加工) | 1支 |  |  |  |
| 8 | 更换机油 | 1台 |  |  |  |
| 9 | 电机拆解保养 | 1台 |  |  |  |
| 13 | 水泵气密试验 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 设备动平衡 | 1 只 |  |  |  |
| 15 | 人工费 | 1台 |  |  |  |
| 二 、Amamixc 6325/612UDG 5KW(序列号：9972794564/0006000)数量1台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 轴承(SKF) | 2只 |  |  |  |
| 2 | 机械密封(博格曼) | 2只 |  |  |  |
| 3 | 骨架油封 | 2套 |  |  |  |
| 4 | 密封组件 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 更换机油 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 电机绕组重绕 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 叶轮修复+动平衡 | 1项 |  |  |  |
| 8 | 人工维修检测费 | 1项 |  |  |  |
| 9 | 往返运费 | 1次 |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写：￥ |  |  |  |

报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法定代表人签字（或盖章）：

年   月   日

附件五

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

附件六

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商（公章）：

授权代表签字：

日期：      年    月