启东市吕四污水处理有限公司推流器采购及维修项目    市场询价公告

启东市吕四污水处理有限公司推流器采购及维修项目即将实施，现就本项目进行市场询价调研。

- 采购需求：

推流器采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推流器 | QJB5/4-2500/2 | 3台 | 国产硬齿减速机，配套叶轮2只，按原有安装系统配套滑套 |

北氧化沟8#推流器维修清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转定子 | 1套 | QJB5/4-2500/2 |
| 2 | 轴承 | 1套 |  |
| 3 | 减速箱 | 1套 |  |
| 4 | 电缆 | 1根 |  |
| 5 | 机封 | 1套 |  |
| 6 | 辅材 | 1批 |  |
| 7 | 吊车费 | 1批 |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.参与报价的供应商需将报价文件于 2024年 3 月 27 日 17:00 前，送或快递（以签收时间为准）至启东市和平南路300号海四达科创园3楼6327室，联系人：杨欣婷，联系电话：15862858947。

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：本项目采用固定单价报价，投标报价包括但不限于旧设备拆除、全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、税费、安装费、维修费、设备投运、质保及投标供应商认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供货方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标供应商的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购方使用的时间。合同价在合同实施期间不因市场价格波动和各种风险因素的发生而变动。

4.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。

5.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的90%，余款10%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

6.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2024年 3  月 21  日

附件

启东市吕四污水处理有限公司推流器采购及维修项目

报价表

推流器采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号规格 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推流器 | QJB5/4-2500/2 | 3台 |  |  | 国产硬齿减速机，配套叶轮2只，按原有安装系统配套滑套 |
| 合计 |  | 人民币：大写 元整（小写： 元）。 |  |  |  |  |

北氧化沟8#推流器维修清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转定子 | 1套 | QJB5/4-2500/2 |  |  |
| 2 | 轴承 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 减速箱 | 1套 |  |  |  |
| 4 | 电缆 | 1根 |  |  |  |
| 5 | 机封 | 1套 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | 1批 |  |  |  |
| 7 | 吊车费 | 1批 |  |  |  |
| 合计 |  | 人民币：大写 元整（小写： 元）。 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

报价人：

联系电话：