启东市城市水处理有限公司启隆镇污水厂2024-2025年度第三方运维项目市场询价公告

启东市城市水处理有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东市城市水处理有限公司启隆镇污水厂2024-2025年度第三方运维项目进行市场询价调研。

一、采购内容及要求：

（1）完成对项目运营设施的交接核收和运营移交工作。

（2）负责承担对所接收项目日常运营管理事项：主要包括污水处理厂区（简称厂区）红线范围内的污水处理设施、在线监测仪表、进厂污水接驳管线及经处理后污水出水排放管线部分和项目所需供电、供水、药剂等配套设施的运行管理和日常巡检、维护工作，并负责管理南通市城镇污水处理监管平台及其他相关平台数据的上报，及时按省住建厅台账规范要求记录台账并按要求上报，完成日、周、月、年工作总结，并及时向环保等政府相关部门上报出水水质及污染物减排情况数据。并确保相关污水排放、处理指标达到国家相关标准。

（3）负责对污水处理厂厂区内建筑物、道路等物业设施的日常维护修缮和卫生保洁服务。

（4）按照项目委托运营合同的约定，服从甲方对日常运维、安全生产事项的监管和考核，运营方需在每星期一向甲方出具一份上星期水质检测记录台账，具体为COD、氨氮、总磷、总氮、PH、粪大肠菌群、BOD、SS，对违反运维要求的需接受采购方合理、正当的经济处罚。

（5）在确定的委托运营管理年限期届满时，须按照本项目委托运营服务合同的要求，将设施完好无缺的移交给甲方。

（6）运维人员不少于3人（含中控、化验、维修人员等）。

二、约定事项：

1、服务要求：

（1）确保出水水质达到一级 A 排放标准。

（2）厂区内必须确保 24 小时有人在岗值守，不得脱离岗位。

（3）及时处理设备故障，不得影响生产运行。

（4）厂内所有在线仪器仪表及时做好日常维护工作，确保各仪表药剂及时补充以及废液按规定处理。

（5）要求日常台账记录、厂区卫生整洁、各类数据汇总等工作。

（6）定期参加我司组织的工作会议。

2、服务周期：一年。

3、报价费用说明：报价中含完成全部服务所发生的费用及相应的税金，包括（但不限于）下列：污泥处理费、危废处理费、现场调查费、数据采集费、现场环境的维护、试剂、药剂的提供、配置及更换、易损件的提供、零配件的提供、备机的提供、跟踪设备费、交通差旅费、检测费、人员费、保险费、风险费以及应由成交供应商支付的税金等一切费用。服务费总价在合同实施期间不作调整。

4、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件。

5、参与报价的单位需将营业执照和市场询价表于2024年 8 月 29 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）江苏缔逸项目管理有限公司启东市公园北路1088号，或盖单位公章后原件扫描发至1210180788@qq.com，联系人：苏海丹，联系电话：0513-68039918。

7、拟定支付方式及期限：：合同签订后服务期满半年并考核合格后支付合同款的 50%，余款于合同履行结束并考核合格后一个月内付清。如发生违约的，应扣除相关的服务费。

8、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价、如发现虚假报价的，计入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接受质疑函，只接收对本项目的建议。

附件：《启东市城市水处理有限公司启隆镇污水厂2024-2025年度第三方运维项目市场询价表》。

启东市城市水处理有限公司

2024年 8 月 23日

附件：

启东市城市水处理有限公司启隆镇污水厂2024-2025年度第三方运维项目市场询价表

| 序号 | 项目名称 | 服务期 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启东市城市水处理有限公司启隆镇污水厂2024-2025年度第三方运维项目 | 一年 |  |
| 2 | 合计（大写） |  |  |

报价单位（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：