**启东市城市水处理有限公司海复、南阳、启隆潜污泵及泥浆泵采购**

**市场询价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 三相刀切割排污泵 | 功率：3KW，扬程16m，流量25m3/h | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 污水泥浆泵 | 功率：4KW，扬程9-10m，流量50-70m3/h | 套 | 1 |  |  | 相应配套接口及DN80排水管100m |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

**报价单位：**

**联系人：**

**联系电话：**

**时间：**