启东市江海污水处理厂池体照明灯及路灯采购更换项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海螺臂路灯 | 6米（5.7米+不锈钢顶球）,150W金豆灯头。 | 14套 | 元/套 |  | 整体热镀锌钢管,壁厚2.2mm,口径130mm-60mm,安装对角线长24CM。 |
| 2 | 太阳能灯头 | 太阳能板方形灯，465MM*430MM安装内径76mm,内置配套蓄电池。 | 28套 | 元/套 |  | 20W30AH |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

以上报价含税及运费

报价单位（盖章）：

联系人：

联系电话：

时间：