启东市滨海污水厂除臭水泵采购及安装项目

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 离心泵 | 3KW H:32m Q:12.5m³/h 不锈钢材质 | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 不锈钢支架1 | 支架尺寸：50\*90\*12cm 使用50\*50\*5mm不锈钢角钢制作而成 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢支架2 | 支架尺寸：50\*50\*12cm 使用50\*50\*5mm不锈钢角钢制作而成 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 现场管路整改 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

 报价单位（盖章）：

 联系人：

 联系电话：

 日期：