**启东市城市水处理公司合作污水处理厂污泥回流系统改造项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 引水罐 | 40m³/h水泵配套 罐，304不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 304不锈钢 止回阀 | 水泵配套，DN80 | 套 | 3 |  |  |  |
| 3 | 水泵维修 | 电机3kw | 台 | 3 |  |  | 故障描述：电机运行产生 异响。 |
| 4 | 回流系统加罩 | 6m² | 项 | 1 |  |  | 彩钢板，支架，膨胀螺丝 等配件材质均为304不锈 钢。 |
| 5 | 电气自控柜维修 |  | 项 | 1 |  |  | 推荐品牌：施耐德、ABB、 西门子。要求维修后满足 自动化生产运行。 |
| 6 | 管道改造 | 304不锈钢， DN60,壁厚3mm | m | 50 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：