启东市城市水处理有限公司一二期混凝池维修项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 闸板更换 | DN800（铸铁） | 套 | 1 |  |  | 含闸板、框架、导杆 |
| 2 | 启闭机维修 | 手动 | 套 | 1 |  |  | 齿轮更换 |
| 3 | 进水口封堵 | DN1200 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 人工 |  | 工 | 6 |  |  |  |
| 5 | 吊车费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 加药管路更换 | 管径：1寸 | 项 | 1 |  |  | 直管200米、弯头20个、三通10个、活接20个、直接20个 |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：