**启东市城市水处理有限公司合作厂内回流、东海厂推流器、海复厂鼓风机等维修项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维修/采购项目 | 名称 | 数量（台/套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 1台单相潜污泵DY-50潜水泵大修 | 线圈 | 1 |  |  |  |
| 泵轴叶 | 1 |  |  |  |
| 机封 | 1 |  |  |  |
| 轴承 | 1 |  |  |  |
| 2 | 合作厂WQ84-10-3潜水泵（2台/套） | 线圈 | 2 |  |  |  |
| 机封 | 2 |  |  |  |
| 2g13叶轮 | 2 |  |  |  |
| 转子轴 | 2 |  |  |  |
| 人工拆装费 | 2 |  |  |  |
| 3 | 三相潜污泵WQ43-13-5切割泵（3台/套） | 线圈 | 3 |  |  |  |
| 叶轮轴机封 | 3 |  |  |  |
| 拆装费 | 3 |  |  |  |
| 4 | 东海厂QJB2/8-300/-3不锈钢搅拌器（2台） | 修电机 | 2 |  |  |  |
| 修叶轮 | 2 |  |  |  |
| 机封 | 2 |  |  |  |
| 人工费 | 2 |  |  |  |
| 5 | 海复厂3#罗茨风机 | 修变频电机 | 1 |  |  |  |
| 传动齿轮 | 1 |  |  |  |
| 密封件 | 1 |  |  |  |
| 轴承 | 1 |  |  |  |
| 润滑油 | 1 |  |  |  |
| 三叶轴 | 1 |  |  |  |
| 人工费 | 1 |  |  |  |
| 6 | 海复厂2#三叶罗茨风机 | 大修变频电机 | 1 |  |  |  |
| 传动齿轮套 | 1 |  |  |  |
| 轴承 | 1 |  |  |  |
| 润滑油 | 1 |  |  |  |
| 密封件 | 1 |  |  |  |
| 精磨机座 | 1 |  |  |  |
| 人工费 | 1 |  |  |  |
| 7 | 海复厂1#罗茨风机 | 大修变频电机 | 1 |  |  |  |
| 修风机传动轮 | 1 |  |  |  |
| 密封件 | 1 |  |  |  |
| 镗风腔 | 1 |  |  |  |
| 人工费 | 1 |  |  |  |
| 往返运费 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：