**南阳、海复、王鲍污水厂外回流泵安装更换报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 南阳镇污泥回流泵更换 | 旧污泥泵拆除、新污泥泵安装 | 2 | 台 |  |  | 4kw　 |
| 管道 | 15 | 米 |  |  | DN80 |
| 阀门 | 4 | 只 |  |  | DN80 |
| 弯头，三通 | 5 | 只 |  |  | DN80 |
| 电缆 | 30 | 米 |  |  | 　远东电缆yjv3\*50+1\*25 |
| 2 | 海复镇污泥泵更换 | 旧污泥泵拆除、新污泥泵安装 | 4 | 台 |  |  | 4kw　 |
| 管道 | 20 | 米 |  |  | DN80 |
| 阀门 | 8 | 只 |  |  | DN80 |
| 弯头 | 6 | 只 |  |  | DN80 |
| 电缆 | 75 | 米 |  |  | 远东电缆yjv3\*50+1\*25　 |
| 控制柜 | 1 | 项 |  |  | 德力西元器件 |
| 3 | 王鲍镇污泥泵更换 | 旧污泥泵拆除、新污泥泵安装 | 1 | 台 |  |  | 4kw　 |
| 管道 | 5 | 米 |  |  | DN80　 |
| 弯头 | 2 | 只 |  |  | DN80　 |
| 备注 | 　改造内容包含剩余其他辅材，如螺栓螺帽，管道支架，污泥泵支架，污泥泵电机雨帽，管道防腐油漆等。 |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：