启东市城市水处理有限公司东元分公司风机改造项目

市场询价公告

启东市城市水处理有限公司东元分公司风机改造项目即将实施，现就本项目货物采购需求进行市场询价调研。

一、采购需求一览表：

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | 2套 （1用1备） | 流量 300 m³/h; 电机额定功率N= 18.5 KW | 百事德 山东章鼓 陕鼓 | 可实现变频控制 |
| 2 | 混凝土基础 | 2套 | 1.5*1*0.3m |  |  |

二、报价供应商的要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

2.报价供应商需具有行政管理部门颁发的营业执照。

三、约定事项

1.报价供应商的报价文件须提供：有效的营业执照复印件、市场询价表均加盖单位公章。市场询价表、营业执照等相关材料于2025年 6 月 19 日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com。联系人：顾海英 ，芮若禹。联系电话：0513-83630068 、18662939868；

2.上述采购需求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。

3.报价费用说明：投标报价采用固定单价报价，单价包括报价单位完成本项目所需的一切费用，包括但不限于全部设备、材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、维修费、设备投运、质保费、成品保护费、人工工资、税费利润、检测费用、投标费用、办公、财务、通讯等一切费用。投标方需自行踏勘现场，一次包定，结算时不再另行追加。中标单位不得在供货期间提出任何增加费用的要求，不得降低产品及供货质量。除双方另有约定外，采购人无须向成交供应商支付其他任何费用。供应商报价时应充分考虑现场环境以及国家政策性调整等一切风险因素，在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整，也不因实际服务周期的延长或缩短而调整。

4.供货周期：签订合同后60日历天内完成供货及安装。

5.交货地点：采购人指定地点。

6.质保期：自验收合格之日起计算二年。

7.拟定支付方式及期限：货物安装调试完毕验收合格并在无故障运行一个月后付合同价的95%，余款5%于质保期满（从验收合格之日算起）无质量问题后付清。

8.其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，该单位今后将记入采购单位黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

启东市城市水处理有限公司

2025年 6 月 16 日

附件1:

启东市城市水处理有限公司东元分公司风机改造项目

市场询价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罗茨风机 | 2套 （1用1备） | 流量 300 m³/h; 电机额定功率N= 18.5 KW |  |  | 百事德 山东章鼓 陕鼓 | 可实现变频控制 |
| 2 | 混凝土基础 | 2套 | 1.5*1*0.3m |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价人（盖章）：

联系人：

联系方式：

日期：   年    月   日