启东市吕四污水厂厂区损坏污水井盖更换及绿化带场地硬化项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目明细 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元）—— | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿 化 带 场 地 硬 化 | 切割路面、浇筑混凝土铺设、碎石垫层 | 基础垫层2*4*6石子，C30混凝土 | 平方米 | 40 |  |  |
| 2 |  | 放置加固钢筋 | 直径φ12mm，180*180mm |  |  |  |  |
| 3 |  | 安装路沿石 | 路沿石尺寸：750*120*300mm | 米 | 25 |  |  |
| 4 |  | 挖机机械费 | 破碎、开挖、平整 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 井 盖 更 换 | 重型井盖 | DN700*800mm（D400），材质为球墨铸铁（含井圈） | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 混凝土浇筑及井周加固 | C30混凝土 | 立方米 | 5 |  |  |
| 7 | 路面接缝加固方案 | 与原路面接缝处施工方案 | 新建路面与原路面采用直筋方案进行加固 |  |  |  |  |
| 备注 | - 本次报价包括本项目服务期内所包含的一切费用包括（但不限于）全部货物及辅材的提供、人工、材料、吊车、装卸、搬运、管道凿墙槽费、税金、验收费、全部产品通过验收并交付使用及保修等一切费用，以及供方认为需要的其他费用等。铺设道路的承载重量不低于65吨。 2、由于生产需要，本项目接甲方通知后需在2天内完成施工。 3、建议报价前进行实地勘察。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：