**启东市城市水处理有限公司一期3#回流泵维修项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 定子 | 台 | 1 |  |  | 重新绕组 |
| 2 | 轴承 | 只 | 2 |  |  | 品牌SKF |
| 3 | 机封 | 只 | 2 |  |  | 品牌NAK |
| 4 | 转子轴修理 | 根 | 1 |  |  |  |
| 5 | 专用冷却油 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 维修费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 往返运费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） | | 人民币大写： 小写： | | | | |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：