| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRP瓦楞板 | 320 | m2 |  |  | 850型 厚度2mm | 覆盖面积包含一二期出水泵房、三期高效沉淀池混凝区域、三期转盘滤池。清单数量为预估量，报价单位请至现场进行踏勘。 |
| 2 | 热镀锌方管 | 160 | m |  |  | 50*50*2.5 |  |
| 3 | 热镀锌C型钢 | 260 | m |  |  | 100*50*20*3 |  |
| 4 | 紧固件 | 1 | 项 |  |  | 304不锈钢材质 |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

启东市城市水处理有限公司池面盖板采购安装项目

报价表

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：