启东市吕四水处理有限公司氧化沟1#、4#、6#转碟曝气机维修项目报价表

	序号
	名称
	规格尺寸
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	设备型号

	1
	轴承
	进口轴承，型号为23224-CAK/W33
	6个
	
	
	转碟曝气机型型号：SK9072.1-160L/4RDD，额定功率：15KW，

数量：3台；

主轴修复内容为主轴磨损处堆焊打磨、水平校准、配套轴套精加工及安装等。

	2
	连接棒
	38/79进口尼龙
	24个
	
	
	

	3
	主轴修复
	
	3根
	
	
	

	4
	辅材
	
	1批
	
	
	

	5
	拆除安装
	
	1批
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                 小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

