启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂

2026年废水废气检测项目市场询价公告
启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂2026年废水废气检测项目即将实施，现就启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂2026年废水废气检测项目进行市场询价调研。

一、采购内容：启东市城市水处理有限公司及乡镇园区污水厂2026年废水废气检测，具体检测频次详见市场询价表。
二、服务地点：所有涉及厂区(城市水处理、滨海、江海、吕四、东元、合作、王鲍、东海、海复、南阳、启隆)。

三、委托时间：2026年1月1日至2026年12月31日。
四、约定事项：
1、市场询价表、营业执照相关材料于2025年 11  月  14  日17:00前，送或寄（以邮戳为准）启东市城市水处理有限公司（启东市经济开发区海洪路666号 ），或者将市场询价表等相关材料扫描发送至邮箱：yscgb2022@163.com。联系人：顾海英 ，联系电话：0513-83630068 。

2、报价应包括但不限于下列费用：从事本项目检测活动所需的一切费用，即专业作业人员、交通、检测仪器、检测试剂、采样费、分析费、检测报告编制费、办公、通讯等一切费用。报价单位应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，报价单位也不得在服务期间提出任何增加费用的要求，不得降低服务质量。请报价单位在报价时充分考虑各种因素。
3、报价单位须提供合法有效的营业执照复印件加盖公章。

4、拟定支付方式及期限：待项目全部监测完成后，根据实际检测数凭发票一次性结清。

5、其他：（1）请报价单位认真核算、如实报价，如发现虚假报价的，记入黑名单；（2）本次报价仅作为市场调研用，因此价格仅供参考；（3）本次调研询价不接收质疑函，只接收对本项目的建议。

                                        启东市城市水处理有限公司
                                             2025年 11 月 11  日
市场询价表
	监测内容
	监测项目
	单位（次）
	江海污水厂
	吕四污水厂
	滨海污水厂
	东元污水厂
	合作、王鲍、东海、海复、南阳、启隆
	城市水处理
	总频次
	单价（元/次）
	合计（元）

	
	
	
	监测频次
	监测频次
	监测频次
	监测频次
	监测频次（每厂）
	监测频次（点.次.台.天）
	
	
	

	废水总排口
	总汞
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	1次X2天（半年一次）
	1点X1次X4天（每季度一次）
	26
	
	

	
	总镉
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	
	
	26
	
	

	
	六价铬
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	
	
	26
	
	

	
	总铅
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	
	
	26
	
	

	
	总砷
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	
	
	26
	
	

	
	总铬
	次
	4（每季度一次）
	2
	2
	2
	
	
	26
	
	

	
	烷基汞
	次
	2（半年一次）
	2
	2
	2
	
	1点X1次X2天（半年1次）
	22
	
	

	
	总锌
	次
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	2
	
	

	
	硫酸盐
	次
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	2
	
	

	
	氯化物
	次
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	2
	
	

	
	总铜
	次
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	2
	
	

	
	全盐量
	次
	/
	/
	2
	/
	/
	/
	2
	
	

	
	色度
	次
	12（每月一次）
	4
	4
	4
	1次X4天（每季度一次）
	1点X1次X12天（每月一次）
	60
	
	

	
	苯胺类
	次
	/
	4
	/
	/
	/
	
	4
	
	

	
	石油类
	次
	12（每月一次）
	4
	4
	4
	1次X4天（每季度一次）
	
	60
	
	

	
	动植物油
	次
	12（每月一次）
	4
	4
	4
	
	
	60
	
	

	
	阴离子表面活性剂
	次
	12（每月一次）
	4
	4
	4
	
	
	60
	
	

	
	粪大肠菌群数
	次
	12（每月一次）
	4
	4
	4
	
	
	60
	
	

	
	悬浮物
	次
	12（每月一次）
	/
	4
	4
	
	/
	44
	
	

	
	五日生化需氧量
	次
	12（每月一次）
	/
	4
	4
	
	/
	44
	
	

	厂界废气
	氨
	次
	2
	2
	2
	2
	1次X2天（半年一次）
	3点X1次X2天（半年一次）
	22
	
	

	
	硫化氢
	次
	2
	2
	2
	2
	
	
	22
	
	

	
	臭气浓度
	次
	2
	2
	2
	2
	
	
	22
	
	

	
	甲烷
	次
	1
	1
	1
	1
	1次（一年一次）
	3点X1次X1天（一年一次）
厂界体积浓度最高处
	11
	
	

	有组织废气
	氨
	次
	2个排口，每个口2次
	/
	2
	2
	/
	/
	8
	
	

	
	硫化氢
	次
	2个排口，每个口2次
	/
	2
	2
	/
	/
	8
	
	

	
	臭气浓度
	次
	2个排口，每个口2次
	/
	2
	2
	/
	/
	8
	
	

	厂界噪声
	厂区周边4个点，昼间噪声
	次
	4
	4
	4
	4
	1次X4天（每季度一次）
	4点X1次X4天（每季度一次）
	44
	
	

	雨水排口
	COD
	次
	4（每季度1次）
	4（每季度1次）
	4（每季度1次）
	4（每季度1次）
	1次X4天（每季度一次）
	1次X4天（每季度一次）
	44
	
	

	
	氨氮
	次
	
	
	
	
	
	
	44
	
	

	
	SS
	次
	
	
	
	
	
	
	44
	
	

	
	pH
	次
	
	
	
	
	
	
	44
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                           小写：


报价单位（盖章）：        

联系人：          

联系电话：     

时间：         


