启东市城市水处理有限公司2026年生产药剂外送检验项目市场询价表

| 药剂种类 | 检测指标 | 总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 固体乙酸钠 | 1、含量：58.0-60.0 2、pH值（5%水溶液25℃）7.5-9.0 3、水不溶物≤0.5% 4、干燥减量（120℃）≤38-41% 5、铁（Fe）≤0.01% 6、氯化物（Cl）≤0.1% 7、硫酸盐（SO4）≤0.05% |  |
| 液体乙酸钠 | 1、乙酸钠含量＞20% 2、COD含量＞18万mg/l 3、水溶物含量≤0.2% 4、PH值6.5-8.5 |  |
| 固体聚合氯化铝 | 1、氧化铝（Al2O3）的质量分数≥28%； 2、盐基度：30-95%； 3、PH：3.5-5.0 4、水不溶物的质量分数≤0.4%。 |  |
| 液体聚合氯化铝 | 1、氧化铝（Al2O3）的质量分数≥10%； 2、盐基度：40-90%； 3、PH：3.5-5.0 4、水不溶物的质量分数≤0.2%。 |  |
| 阳离子PAM聚丙烯酰胺 | 1、分子量＞1000万； 2、阳离子度5-95 3、固含量≥88% 4、硫酸盐含量≤0.05 5、氯含量≤0.05 |  |
| 阴离子PAM聚丙烯酰胺 | 1、分子量（万）≥1200 2、阴离子度25 3、固含量≥90% |  |
| 液体次氯酸钠 | 1、有效氯的质量分数≥10% 2、游离碱的质量分数0.1%-1% 3、铁质量分数≤0.005 |  |
| 合计（含税） | 人民币大写： 小写： |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：