启东市城市水处理有限公司海复镇水处理厂高效设备维修项目

市场询价表

| 序号 | 名称 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传动装置下部连接件 | 更换 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 刮泥机主轴（材质：不锈钢304，壁厚6mm） | 更换 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 刮板（材质：不锈钢304，壁厚4mm） | 更换 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 底部定位套 | 更换 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 布水管 | 更换 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 斜管更换损坏部分 | 更换 | m2 | 1 |  |  |
| 7 | 池内清淤 | 清理 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：