启东市城市水处理有限公司一期二沉池及脱泥机房踏板楼梯采购安装项目报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期二沉池格栅板 | 宽1米，厚度2cm | 70米 |  |  | 材质：热镀锌 |
| 2 | 一期二沉池钢踏板 | 宽1米，2层，2侧8mm钢板 | 4个 |  |  |  |
| 3 | 二期南二沉池钢制楼梯 | 高1.7米，踏步板3mm花纹防滑，双面栏杆，主体18#槽钢 | 1个 |  |  |  |
| 4 | 脱泥机房钢制楼梯 | 800*2500*2300，支架50*50*3方钢，踏步板3mm花纹防滑 | 2个 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：