启东市城市水处理有限公司海复污水厂内回流管道维修项目报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN100热镀锌管 | 2 | 支 |  |  |  |
| 2 | DN80热镀锌管 | 3 | 支 |  |  |  |
| 3 | DN100闸阀 | 2 | 只 |  |  |  |
| 4 | DN80闸阀 | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 | DN100弯头 | 5 | 只 |  |  |  |
| 6 | DN80弯头 | 6 | 只 |  |  |  |
| 7 | DN100-DN80三通 | 2 | 只 |  |  |  |
| 8 | DN100法兰片 | 4 | 片 |  |  |  |
| 9 | DN80法兰片 | 4 | 片 |  |  |  |
| 10 | ф16*70镀锌螺丝 | 64 | 套 |  |  |  |
| 11 | 拆装焊接人工费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 辅料（氧、乙炔、焊料等） | 1 | 项 |  |  |  |
| 13 | 防腐保温 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：