启东市城市水处理有限公司2026年度视屏监控维保项目（二次）市场询价表

| 编号 | 厂区 | 监控品牌 | 形式 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 型号 | 维护需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市水处理 | 海康 | 枪机 | 4 |  |  | 2018年以前老旧型号 | 根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通 | 使用正常 |
| 2 |  | 海康 | 球机 | 1 |  |  |  |  | 光纤收发器故障 |
| 3 |  | 大华 | 枪机 | 7 |  |  | 2021年 | 目前仅在三楼中控室可以看到，需新增网桥，确保门卫室电视机可正常观看画面 | 使用正常 |
| 4 |  |  | 枪机 | 3 |  |  |  | 连接至现有中控室监控平台，品牌为海康 | 新增 |
| 5 | 滨海厂 | 海康 | 枪机 | 19 |  |  | 2021年设备 | 根据市环保局及网监办要求，及时对设备进行升级及网络调整，配合业主对接环保监控平台第三方及时维修，确保相关平台的数据畅通 | 使用正常 |
| 6 |  | 海康 | 枪机 | 11 |  |  |  |  | 无法连接 |
| 7 |  | 海康 | 枪机 | 1 |  |  |  |  | 监控脱落 |
| 8 |  | 海康 | 球机 | 1 |  |  | 2025年设备 |  | 新增（正常） |
| 9 |  | 海康 | 枪机 | 3 |  |  | 2023年设备 |  | 新增（正常） |
| 10 |  | 海康 | 球机 | 13 |  |  |  |  | 新增（正常） |
| 11 |  | 海康 | 球机 | 5 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 12 | 吕四厂 | 海康 | 枪机 | 15 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 13 |  | AMPON（安朋） | 球机 | 2 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 14 |  | 海康 | 球机 | 1 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 15 |  | 海康 | 枪机 | 5 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 16 |  | 海康 | 球机 | 1 |  |  |  |  | 故障 |
| 17 |  | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 故障 |
| 18 |  | AMPON（安朋） | 球机 | 2 |  |  |  |  | 故障 |
| 19 | 东元厂 | 大华 |  | 1 |  |  | IPC-HFW1235M-l1-V2 |  |  |
| 20 |  | 大华 |  | 11 |  |  | IPC-HDW2433DT-A |  |  |
| 21 |  | 大华 |  | 8 |  |  | DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V3 |  |  |
| 22 |  | 大华 |  | 1 |  |  | DH-IPC-HFW1235M-A-l1-V4 |  |  |
| 23 |  | 大华 |  | 10 |  |  | DH-SD6C90X-K |  |  |
| 24 |  | 海康威视 |  | 2 |  |  | DS-2CD3T25D-13 |  |  |
| 25 |  | 大华 |  | 3 |  |  | DH-P30A1-A |  |  |
| 26 |  | 大华 |  | 1 |  |  | DH-EPCAW206UE |  |  |
| 27 |  | 大华 |  | 1 |  |  | IPC-HFW1220M-12 |  |  |
| 28 |  | 海康威视 |  | 1 |  |  | DS-2CD2T25D-13 |  |  |
| 29 | 海复 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 30 |  | 海康 | 枪机 | 6 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 31 | 王鲍 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 32 |  | 海康 | 枪机 | 7 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 33 | 合作 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 34 |  | 海康 | 枪机 | 8 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 35 | 启隆 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 36 |  | 海康 | 枪机 | 6 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 37 | 东海 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 38 |  | 海康 | 枪机 | 7 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 39 | 南阳 | 海康 | 枪机 | 3 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 40 |  | 海康 | 枪机 | 6 |  |  |  |  | 使用正常 |
| 41 | 江海 | 大华 | 球机 | 3 |  |  | DH-P20T1-A |  | 使用正常 |
| 42 |  | 大华 | 枪机 | 5 |  |  | DH-SD-6C8423-GN |  | 使用正常 |
| 43 |  | 大华 | 枪机 | 15 |  |  | DH-IPC-HFW1235M-I1-V3 |  | 使用正常 |
| 44 |  | 大华 | 枪机 | 10 |  |  | DH-IPC-HFW6440S |  | 使用正常 |
| 45 |  | 海康威视 | 枪机 | 5 |  |  | DS-2CD12345-LA |  | 使用正常 |
| 46 |  | 蓝盾视安 | 球机 | 8 |  |  | P48HK200-B6 |  | 使用正常 |
| 47 |  | 蓝盾视安 | 枪机 | 10 |  |  | P48HK200-H5 |  | 使用正常 |
| 总数：250台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：