启东市滨海工业园污水处理有限公司V型池、高密池、脱泥机房等设备维修项目报价表

| 序号 | 设备名称 | 设备安装位置 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 故障描述 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V型滤池出水阀门（气动） | V型滤池 | DN300 | 1套 |  |  | 阀门无法正常开关，阀门需更换 | 上海冠龙、天津凯吉、中核苏阀 | 包括更换安装及所需配件 |
| 2 | V型滤池反洗进水阀门（气动） | V型滤池 | DN250 | 1套 |  |  | 阀门无法正常开关，阀门需更换 | 上海冠龙、天津凯吉、中核苏阀 | 包括更换安装及所需配件 |
| 3 | V型滤池SCG电磁阀 | V型滤池 | G531C017MS | 5套 |  |  | 露天环境多数已腐蚀，电磁阀需进行更换 |  |  |
|  |  |  | G531C001MS | 5套 |  |  |  |  |  |
| 4 | V型滤池SCG调压阀 | V型滤池 | AFC2000 | 10套 |  |  | 露天环境多数已老化，需进行更换 |  |  |
| 4 | 高密池1#减速机 | 高密池 | NZS6.6 外援线速1.5m/min | 1项 |  |  | 无法正常驱动 |  | 包括减速机维修、减速机拆除及安装、吊车等 |
| 5 | 脱泥机房1#设备轴承及气管 | 脱泥机房 | SN216 | 6只 |  |  | 轴承异响/磨损严重、气管老化需更换（具体型号、数量需现场踏勘），整体进行维护保养 |  |  |
|  |  |  | SN212 | 12只 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SN211 | 4只 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SN210 | 10只 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SN200 | 2只 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | FNL509A | 6只 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T208 | 2只 |  |  |  |  |  |
| 6 | 中间水池水泵 | 中间水池 | 功率30KW Q=500m³/h | 1项 |  |  | 无法启动（需汽吊），需进行吊装维修 |  |  |
| 合计（含税） |  |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：