启东市城市水处理有限公司三期风机采购安装项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气悬浮风机 （国产优质） | 风量：47m3/min（计算值） 风压：70~80kpa（计算值） | 1台 |  |  | 品牌：江苏拓博JSTURBO、浮尔德FID BLOWER、章鼓、陕鼓、金士顿 科技（河北） |
| 2 | 配套水泥底座 | 与风机配套 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 风管、阀门等 | 与现有风管连接，并配套安装阀类组件 | 1项 |  |  |  |
| 4 | 电缆及套管 | 连接至风机房配电箱 | 30米 |  |  |  |
| 5 | 数据连接 | 与厂区现有PLC连接，实现中控室远程操作 | 1项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

注:文件中的风机参数仅为计算值，报价单位必须踏勘现场，根据现场实际工艺运行状态，提供具体的风机参数。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：