启东市城市水处理有限公司东海厂叠螺污泥脱水机更换采购

项目市场询价表

| 名称 | 规格品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 材质及参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢螺旋叠螺机（201） | - 处理量DS≧15KG/h - 单叠螺 - 品牌：安尼康、鼎越、望景 | 1台 |  |  | 环片（固定环、游动环），304不锈钢，厚2.7mm |  |
|  |  |  |  |  | 支架板，304不锈钢，厚8mm |  |
|  |  |  |  |  | 垫片，304不锈钢，厚3mm |  |
|  |  |  |  |  | 螺旋主轴，304不锈钢 |  |
|  |  |  |  |  | 配套叠螺电机及减速机 ，防水IP54 |  |
|  |  |  |  |  | 配套絮凝混合桶，304不锈钢，厚3mm.絮凝混合桶搅拌机电机 ，配套减速机，防水IP54.搅拌轴及浆叶，304不锈钢.搅拌电机支撑座，304不锈钢，厚3mm.支撑板，304不锈钢，厚3mm |  |
|  |  |  |  |  | 冲洗系统，304不锈钢+Pvc |  |
|  |  |  |  |  | 机架，304不锈钢，配套安装底座槽钢厚度5mm |  |
|  |  |  |  |  | 滤液槽，304不锈钢，厚3mm |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：