启东市城市水处理有限公司东元分公司进水流量计和阀门采购安装项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 1台 |  |  | 科隆、锐铼、西门子、川仪 | 供电方式为内置锂电池；能够远程传输信号，实现手机查看流量；防护等级IP68 |
| 2 | 阀门及配套法兰等配件 | 1套 |  |  | 上海冠龙、天津凯吉、中核苏阀 | 材质为不锈钢 |
| 3 | 流量计井 | 1个 |  |  |  | 在流量计、阀门安装位置人工开挖并砌筑流量计井，并配备便于开合的盖子 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

注：管子材质为PE，管径为De300，传输介质为养猪场养殖废水。建议进行现场踏勘。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：