启东市城市水处理有限公司一二三期污泥培菌管铺设项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管 | DN100 PN10KG 壁厚10mm | 约240米 |  |  | 含直接、弯头、法兰、固定支架等辅材 |
| 2 | 保温 | 厚2cm | 约150米 |  |  | 露天铺设部分 |
| 3 | 原有排泥管增设三通 | DN100 钢制 | 1个 |  |  | 配套DN100阀门，法兰接口与PE管相接 |
| 4 | 过路施工 | 7条 | 约30米 |  |  | 穿路、修复 |
| 5 | 预留中水冲洗口 | DN40 | 2个 |  |  | 配套球阀 |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：