启东市城市水处理有限公司三期1#外回流维修项目市场询价表
	名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	定子线圈（绕制）
	1
	套
	
	
	品牌：KSB

功率：17KW

型号：S5035-627/172URG

	配套轴承
	2
	只
	
	
	

	配套机封
	2
	只
	
	
	

	配套叶轮
	1
	只
	
	
	

	维修费
	1
	项
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：               小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：

