- 启东市吕四污水处理有限公司回流潜污泵及浮球式切割型污水泵采购项目报价表

| - 序号 | - 设备名称 | - 型号规格 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 回流潜污泵 | - 型号为WQ209-4.5-7.5，额定功率：7.5KW，额定流量：209m³/h | - 1台 |  |  | - 包含电缆线10m，与原有安装系统配套 |
| - 2 | - 浮球式切割型污水泵 | - 型号为WQ10-20-2.2,口径为50mm，功率为2.2KW | - 2台 |  |  | - 包含电缆线5m |
| - 合计（含税） |  | - 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：