启东市城市水处理有限公司中控室及泵站监控采购安装项目市场询价表

| 序号 | 名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 400万像素云台枪机 焦距4mm； 视场角75°、 41°、88°； 10米红外夜视； 支持wifi功能、APP查看。 （包含3年30天回看云存储费用） |  | 1个 |  |  | 城市水处理 |
| 2 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 滨海污水厂 |
| 3 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 东元污水厂 |
| 4 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 吕四污水厂 |
| 5 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 江海污水厂 |
| 6 | 枪机 | 1、400万白光全彩网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：96°，垂直视场角：52°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：80°，垂直视场角：43°，对角视场角：93° 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：不支持 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W 防护：IP66 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检验报告证明） ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明） ★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检验报告证明） ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检验报告证明） 2、摄像机立杆：高3.5米，含水泥基础，控制箱、电源及网络防雷器等配套。 备注：供应商自行踏勘现场，如现场交换机口、硬盘录像机等配套容量不够，报价包含在内。 |  | 1个 |  |  | 和平北路泵站 |
| 7 | 枪机 |  |  | 2个 |  |  | 海洪路泵站 |
| 8 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 惠阳南路泵站 |
| 9 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 民胜路泵站 |
| 10 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 庙港河东一体化泵站 |
| 11 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 庙港河东一体化泵站 |
| 12 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 和平北路桥一体化泵站 |
| 13 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 东合线一体化泵站 |
| 14 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 新兴线一体化泵站 |
| 15 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 三和港一体化泵站 |
| 16 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 惠萍线一体化泵站 |
| 17 | 安装费 | 包含设备接电所需的插头、插座、延长线等 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：