启东市城市水处理有限公司民胜路、民乐路泵站维修项目

市场询价表

| 序号 | 泵站名称 | 设备名称 | 设备参数 | 维修项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民胜路污水泵站 | 潜污泵 | Q=400m³/h；H=6m；P=15KW（2台） 故障：绝缘为0，无法启动 | 轴承（SKF） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械密封（博格曼） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴修复 | 2 | 根 |  |  |  |
|  |  |  |  | 密封组件 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机修复 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 闸阀 | DN300Z941T-10 |  | 3 | 只 |  |  |  |
|  |  | 止回阀 | DN300YHH44X-10 |  | 3 | 只 |  |  |  |
|  |  | 伸缩节 | DN300VSSJA-2 |  | 3 | 只 |  |  |  |
|  |  | 气囊封堵 | DN口径大于等于500 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 民乐路污水泵站 | 潜污泵 | Q=400m³/h;H=12m；P=22KW（2台） 故障：无流量，电流小 | 轴承（SKF） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 机械密封（博格曼） | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 骨架油封 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 轴修复 | 2 | 根 |  |  |  |
|  |  |  |  | 密封组件 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  | 叶轮修复+动平衡 | 2 | 只 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电机修复 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢导轨 |  |  | 6 | 根 |  |  | 直径50mm L10米 |
|  |  | 压板 |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
|  |  | 卸扣 | 316不锈钢D型卸扣 |  | 10 | 只 |  |  | (承重4000KG） |
|  |  | 不锈钢链条 | 304不锈钢 |  | 1 | 根 |  |  | 30米 |
|  |  | 气囊封堵 | DN口径大于等于500 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：