启东市城市水处理有限公司厌氧池、调蓄池搅拌器维修项目

报价表
	序号
	项目名称
	维修内容
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	3KW-12搅拌器（2台）
	定子线圈
	1
	套
	
	
	材质均为不锈钢

	2
	
	配套轴承
	4
	只
	
	
	

	3
	
	配套机封
	4
	只
	
	
	

	4
	
	不锈钢叶轮
	2
	套
	
	
	

	5
	
	转轴维修（动平衡）
	2
	根
	
	
	

	6
	5KW-12搅拌器（2台）
	配套轴承
	4
	只
	
	
	

	7
	
	配套机封
	4
	只
	
	
	

	8
	
	不锈钢叶轮
	2
	套
	
	
	

	9
	
	转轴维修（动平衡）
	2
	根
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                     小写：


报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：
