启东市滨海工业园污水处理有限公司厌氧池回流泵采购项目市场询价表

| 序号 | 设备名称 | 设备安装位置 | 安装要求 | 型号参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回流泵 | 厌氧池 | 包括安装所需配件，配变频控制箱，根据现场支架配备耦合器，汽吊。 | QHLB-15 H≥5.5m N=15KW Q≥550m³/h | 1台 |  |  | 参考品牌南京南蓝、亚太泵阀、凯泉 |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：