启东市吕四污水处理有限公司氧化沟8#转碟曝气机维修

项目报价表

| 序号 | 维修明细 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损坏固定螺栓拆除、基面打磨、新化学锚栓安装 |  | 1项 |  |  | 转碟曝气机型型号：SK9072.1-160L/4RDD，额定功率：15KW， 数量：1台； 主轴修复包含主轴磨损处堆焊打磨、水平校准、配套轴套精加工及安装等。 轴承座更换包含开孔、底座高度调整等。 |
| 2 | 轴承座更换 | 型号为SN224 | 2个 |  |  |  |
| 3 | 轴承更换 | 进口轴承，型号为23224-CAK/W33 | 2个 |  |  |  |
| 4 | 连接棒更换 | 38/79进口尼龙 | 8根 |  |  |  |
| 5 | 主轴修复 |  | 1根 |  |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 1批 |  |  |  |
| 7 | 拆装、清理 |  | 1批 |  |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：