启东市城市水处理有限公司中控室及泵站监控采购安装项目报价表

| 序号 | 名称 | 参数要求 |  | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪机 | 400万像素云台枪机 焦距4mm； 视场角75°、 41°、88°； 10米红外夜视； 支持wifi功能、APP查看。 （包含3年30天回看云存储费用） |  | 1个 |  |  | 城市水处理 |
| 2 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 滨海污水厂 |
| 3 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 东元污水厂 |
| 4 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 吕四污水厂 |
| 5 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 江海污水厂 |
| 6 | 枪机 | 1、400万白光全彩网络摄像机 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：96°，垂直视场角：52°，对角视场角：114° 4 mm，水平视场角：80°，垂直视场角：43°，对角视场角：93° 补光灯类型：默认白光，可切换红外补光 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出：不支持 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 电流及功耗：DC：12 V，0.63 A，最大功耗：7.5 W 防护：IP66 ★补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。（提供公安部检验报告证明） ★补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。（提供公安部检验报告证明） ★具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。（提供公安部检验报告证明） ★具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。（提供公安部检验报告证明） 2、摄像机立杆：高3.5米，含水泥基础，控制箱、电源及网络防雷器等配套。 备注：供应商自行踏勘现场，如现场交换机口、硬盘录像机等配套容量不够，报价包含在内。 |  | 1个 |  |  | 和平北路泵站 |
| 7 | 枪机 |  |  | 2个 |  |  | 海洪路泵站 |
| 8 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 惠阳南路泵站 |
| 9 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 民胜路泵站 |
| 10 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 庙港河东一体化泵站 |
| 11 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 庙港河东一体化泵站 |
| 12 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 和平北路桥一体化泵站 |
| 13 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 东合线一体化泵站 |
| 14 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 新兴线一体化泵站 |
| 15 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 三和港一体化泵站 |
| 16 | 枪机 |  |  | 1个 |  |  | 惠萍线一体化泵站 |
| 17 | 安装费 | 包含设备接电所需的插头、插座、延长线等 |  | 1项 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：