启东市城市水处理有限公司东元分公司围堰砌筑、危废仓库修缮、池壁墙皮脱落修补项目报价表

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰 砌筑 | 碳源：长4.3m宽6.1m高0.8m | ①围堰规格尺寸均为预估尺寸，施工单位应结合现场储罐、管路、墙面布置进行实际围堰砌筑； ②三处围堰均需砌筑上下台阶，台阶宽度不少于0.8m； ③围堰均需配备放空管及阀门，并就近接入污水井； ④围堰全部需进行防腐处理。 |  |  |
|  |  | 铁盐：长3.8m宽5m高0.8m |  |  |  |
|  |  | PAC：长4.6m宽5.4m高0.8m |  |  |  |
| 2 | 危废仓库整改 | 房间尺寸4.4m*3.4m （15平方米） | 对危废仓库现有瓷砖地面进行破碎、清除，后进行地面找平，同步对房间内围堰起皮部分环氧地坪漆进行铲除，最后全部涂刷环氧地坪漆。 |  |  |
| 3 | 池壁墙皮脱落 | 约300㎡ | 面积为预估，请结合现场实际情况，对起皮部分进行铲除，后重新进行粉刷。 |  |  |
| 合计（含税） |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |

1、上述项目多数规格参数均为预估，建议投标单位进行现场踏勘。

2、上述项目所产生的建筑垃圾在项目完成前均需妥善处理，项目验收前保证施工范围内干净整洁。

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：