启东市滨海污水处理有限公司事故池增加旁通管项目

报价表

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：一二类土 |  | m3 | 6 |  |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：一二类土 |  | m3 | 3 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 1、密实度要求：夯填 2、填方来源、运距：原土回填 |  | m3 | 9 |  |  |  |
| 4 | 钢管 | 1、材质及规格：DN250无缝钢管 |  | m | 4 |  |  |  |
| 5 | 伸缩节 | 1、DN250钢制伸缩节 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 法兰片 | 1、DN250法兰 |  | 片 | 4 |  |  |  |
| 7 | 钢制三通 | 1、DN250自制钢制三通 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 钢制三通 | 1、DN800-250自制异形钢制三通 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 9 | 垫圈 | 1、DN250法兰垫片 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 挖机 | 75挖机 |  | 台班 | 2 |  |  |  |
| 11 | 降水 | 1、轻型降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 管道封堵 | 1、气囊封堵管道DN250 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 基坑支护 | 1、钢管、模板支架 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（含税） |  |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

时间：