启东市城市水处理有限公司东元分公司带式浓缩机维护保养项目市场询价表

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价（元）
	备注

	1
	滤布
	7330*1500mm
	条
	1
	
	
	

	2
	纠偏气缸
	su63*150
	个
	1
	
	
	

	3
	轴承
	ucfc207
	个
	2
	
	
	

	4
	轴承
	ucfc206
	个
	1
	
	
	

	5
	轴承
	uct206
	个
	1
	
	
	

	6
	轴承
	uct207
	个
	2
	
	
	

	7
	轴承
	ufc1204
	个
	8
	
	
	

	8
	涨紧压簧(红色)
	L60-30
	个
	2
	
	
	

	9
	挡水皮
	6800*100*3mm 1400*150*3mm  170*30*10mm
	套
	1
	
	
	

	10
	机械阀
	VM430-01-01
	个
	2
	
	
	

	11
	人工
	
	项
	1
	
	
	

	12
	其他
	
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	人民币大写：                         小写：



报价单位（公章）：
联系人：
联系电话：
时间：
